- AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz ##### Rzeszów, ul. Rynek 17/305, tel. (017) 852-23-88 www.architekt-rzeszow.com.pl

| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | PROJEKT WZMOCNIENIA STROPU NAD GARAŻEM W BUDYNKU OSP W GRODZISKU DOLNYM |
| Adres obiektu budowalnego | 37-306 Grodzisko Dolne 278 b |
| Kategoria obiektu budowalnego | XVI, XVII |
| Pozostałe dane adresowe: | Nazwa jednostki ewidencyjnej: 180802_2 Leżajsk Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0012 Grodzisko Dolne Numery działek ewidencyjnych: 219 Id działki: 180802_2.0012.219 |
| Inwestor: | GMINA GRODZISKO DOLNE 37-306 Grodzisko Dolne 125 a |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja projektanta | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | Projektant | mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz architektoniczna do proj. bez ograniczeń nr.upr A-59/89 | grudzień 2022 |  |
|  | spec. upr. nr uprawnień |  |  |  |
| ARCHITEKTURA | Opracowanie | mgr inż. arch. Anna Stecyszyn | grudzień 2022 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU………………………..…………..1

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA…………………………………………………………………..…....1a

Oświadczenie projektantów …………………………………………………………………………………….....2

Zaświadczenia o przynależności projektantów do izb i uprawnienia budowlane projektanów………………………………………………………………………………….…………….…..…3-5

P.ROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA	6

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	6

2.	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	6

3.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	6

3.1	Położenie i elementy zagospodarowania	6

3.2	Układ komunikacyjny	6

3.3	Infrastruktura techniczna	6

4.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI	6

5.	ZESTAWIENIA POWIERZCHNI – nie ulegają zmianie	6

6.	DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI	7

6.1	Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków	7

6.2	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren	7

6.3	Informacja o oddziaływaniu na środowisko	7

6.4	Informacja dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej	7

6.5	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:	7

CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Sytuacja						skala 1:500	rys. A-01

Oświadczenie projektanta

Rzeszów, grudzień 2022 r.

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

projektanta

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane

(jednolity tekst Dz.U. z 2021r. poz.2351 z późniejszymi zmianami)

o ś w i a d c z a m, że projekt zagospodarowania terenu

dla inwestycji pn: REMONT WZMOCNIENIA STROPU NAD GARAŻEM

W BUDYNKU OSP W GRODZISKU DOLNYM

##### na działce nr ewid. 219 obr . 0012 Grodzisko Dolne

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Autorzy projektu:

ARCHITEKTURA

Projektant architektury				mgr inż. arch.. Iwona Matlingiewicz

upr A-59/89

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr A-59/89,

jest wpisana na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: PK-0090.

Członek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 22-04-2021 r. Rzeszów.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:

Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PK-0090- 42Y2-EB2B-4BF8-A7B2

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- wizja lokalna, inwentaryzacja fotograficzna

- projekt budowlany zamienny dobudowy pomieszczenia gospodarczego do ist. budynku Ochotniczej Straży Pożarnej opracowany przez mgr. inż. Stefana Szwaj i arch. Sławomira Koń z marca 2008 r.

- ekspertyza konstrukcyjna opracowana przez mgr inż. Adam Grodny, październik 2022

- umowa z inwestorem,

- akty prawne i normy.

- PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wzmocnienia stropu nad garażem w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Dolnym.

Budynek OSP w Grodzisku Dolnym to obiekt 1 kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym tylko w części 2 kondygnacyjnej, częściowo podpiwniczony, kryty dachem wielospadowym  o konstrukcji drewnianej wykończony blachą trapezową falistą w kolorze czerwonym.

Projektuje się wzmocnienie stropu nad parterem w części garażu i magazynu OSP (skucie istniejących warstw stropu do płyty żelbetowej), naprawę pęknięć i rys w ścianach wewnętrznych spowodowanych ugięciem się ist. stropu, prace wykończeniowe – malowanie ścian i sufitu.

Podstawowe parametry techniczne budynku jak: pow. zabudowy, kubatura, wysokość, szerokość i liczba kondygnacji nie ulegają zmianie. Przeznaczenie i program użytkowy budynku OSP pozostaje bez zmian.

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

### Położenie i elementy zagospodarowania

Budynek OSP zlokalizowany jest na działce nr 219 położonej w Grodzisku Dolnym. Zist. wjazdem na działkę od strony zachodniej z drogi powiatowej. Powierzchnia działki w większości jest terenem utwardzonym. Działka położona przy zakolu potoku Lenczynka.

### Układ komunikacyjny

Dojazd do działki / budynku – istniejący, bezpośrednio z drogi powiatowej nr ewid. 231.Na terenie działki znajdują się utwardzone miejsca postojowe i ciągi piesze.

### Infrastruktura techniczna

Budynek podłączony jest do mediów:

- woda – dostarczana z sieci miejskiej

- kanalizacja sanitarna – ist. przyłącz do sieci gminnej

- sieć energetyczna – ist. przyłącz napowietrzny

- sieć teletechniczna – ist. przyłącz ziemny

- sieć gazowa – ist. przyłącz

Odprowadzanie wody z połaci dachów przy pomocy rynien i rur spustowych na zewnątrz budynku w trawnik, tak jak dotychczas.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Zagospodarowanie działki nie ulega zmianie.

## ZESTAWIENIA POWIERZCHNI – nie ulegają zmianie

- powierzchnia terenu 					1467,0 m2

- powierzchnia zabudowy 					  418,0 m2

- powierzchnia terenów utwardzonych (chodniki, 		  188,40 m2

plac manewrowy i miejsca postojowe)

- powierzchnia terenu biologicznie czynnego 		 860,60 m2

## DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI

### Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków

Budynek nie jest zarejestrowany w Rejestrze Zabytków oraz teren nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej.

### Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren

Teren nie jest objęty zasięgiem obszaru górniczego, gdzie obowiązują przepisy prawa górniczego.

### Informacja o oddziaływaniu na środowisko

Budynek nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie ma negatywnego wpływu na otoczenie oraz higienę i zdrowie użytkowników.

### Informacja dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej nie ulegają zmianie.

### Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:

Podstawa opracowania:

- Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – (Dz.U. z 2021r. poz.2351 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z dn. 9 czerwca 2022)

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza oddziaływania projektowanego remontu wzmocnienia stropu nad garażem w budynku OSP w Grodzisku Dolnym usytuowanego na działce nr 219 obr. 0012 Grodzisko Dolne. Zakres opracowania obejmuje określenie obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać.

Stan formalno–prawny nieruchomości:

| Nr dz. | Obręb | Gmina | Własność |
| --- | --- | --- | --- |
| 219 | 0012 Grodzisko Dolne | Grodzisko Dolne | Gmina Grodzisko Dolne 37-306 Grodzisko Dolne 125 a |

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie stropu nad garażem w budynku OSP w Grodzisku Dolnym.

Analiza obszaru oddziaływania

Usytuowanie obiektów budowlanych

Przedmiotowa działka graniczy:

- od strony północnej z dz. nr 220 – działka budowlana (zabudowa mieszkaniowa)

- od strony wschodniej i południowej z dz. nr 1780 –  grunty wodne powierzchniowe

- od strony zachodniej – z dz. nr 231 – działka drogowa – droga powiatowa

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w obrysie istniejącego budynku.

Ukształtowanie terenu inwestycji:

Nie projektuje się zmiany ukształtowania terenu w obrębie terenu inwestycji.

Ukształtowanie terenu nie wpływa na zmianę stosunków wodnych w obrębie projektowanej inwestycji i nie powoduje zalewanie wodą opadową działek sąsiednich.

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w obrysie istniejącego budynku.

Zacienianie obiektów sąsiednich (przesłanianie),

Lokalizacja istniejącego budynku pozostaje bez zmian. Budynek nie przesłania istniejących obiektów sąsiednich oraz nie jest przez nie przesłaniany.

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w obrysie istniejącego budynku.

Nasłonecznienie

Lokalizacja budynku nie ulega zmianie. Lokalizacja względem istniejących elementów zagospodarowania umożliwia nasłonecznienie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi stosownie do ich przeznaczenia.

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w obrysie istniejącego budynku.

Komunikacja:

Obszar inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej znajdującej się na działce nr. 231.

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w obrysie istniejącego budynku.

Miejsca gromadzenia odpadów stałych.

Budynek objęty opracowaniem posiada wydzielone miejsce do ustawiania kontenerów na dotychczasowych zasadach (bez zmian).

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w obrysie istniejącego budynku.

Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji.

Budynek objęty opracowaniem jest przyłączony do sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej.

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w obrysie istniejącego budynku.

Emisja hałasu

Istniejący budynek nie generuje hałasów, które mogłyby być uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w obrysie istniejącego budynku.

Emisja zanieczyszczeń

Instalacje nie generują szkodliwych zanieczyszczeń przekraczających obowiązujące normy.

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w obrysie istniejącego budynku.

Bezpieczeństwo pożarowe

Istniejący budynek zaliczony został do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Jest to budynek niski. Warunki ochrony pożarowej nie ulegają zmianie.

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w obrysie istniejącego budynku.

Podsumowanie.

Obszar oddziaływania inwestycji (wzmocnienia stropu nad garażem w budynku OSP ) zamyka się w obrysie istniejącego budynku na działce nr. 219

Projektowana inwestycja nie ma wpływu na działki sąsiednie, nie wprowadza zakłóceń i utrudnień co do możliwości ich zagospodarowania.

Opracowała: